| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" 443029 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Шверника ул., д. 1, тел/факс +7-846-975-32-95 E-mail: gbuzgb5@yandex.ru 23.06.2025 №134/14 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2) info_admin@minprom.gov.ru |
| --- | --- |

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

В соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта а) пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875

"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", согласно п. 31 Правил формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, состава сведений, включаемых в реестр, порядка включения таких сведений в реестр и исключения их из реестра, в том числе размещения таких сведений в ГИСП, и порядка предоставления сведений, включенных в реестр, утвержденный постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719, в реестр российской промышленной продукции не включаются сведения о характеристиках продукции, включенной в данный реестр, направляем в Минпромторг России настоящее уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции:

| Информация о Заказчике | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | 443029 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Шверника ул., д. 1, E-mail: gbuzgb5@yandex.ru, +7-846-975-32-95 |
| Информация о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции | Наименование товара: Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
|  | Код товара по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 32.50.50.190 |
|  | Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренный правом Евразийского экономического союза: 9018 90 840 9. |
|  | Характеристики товара: согласно приложению |

Приложение: описание объекта закупки с характеристиками товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

Главный врач ГБУЗ «СОДИБ»				С.М. Китайчик

Приложение:

описание объекта закупки с характеристиками товара,

потребность в котором имеется у заказчика и

который отсутствует в реестре

российской промышленной продукции

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка наборов гинекологических смотровых

| № п/п | Код по КТРУ | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190-00000536 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор для акушерских/гинекологических операций предназначен для комплексного обследования женщин, для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, забора материала на анализ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 000 |
|  |  |  | Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое №2 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Подкладная пеленка из нетканого материала | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина пеленки | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина пеленки | ≥ 40 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Перчатки смотровые, размер М | ≥ 1 | Пара (2 шт.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Шпатель Эйра | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ложка Фолькмана | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Цитощетка | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предметное стекло | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индивидуально упаковано | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Одноразового использования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять  не менее 10 месяцев.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.

Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику.